{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":75,"sheets":["Menü","Segítség","munkalapok","HIBA","ellenőrzés","objektumok","CAD","terv","szereplő","cím","igényhely","központ_épület","konténer","telefonfülke","egyéb_épület","kabinet","kabinet_alap","megszakító","megszakító_oldal","nyomvonal_elágazás","nyomvonal_végződtetés","tartószerkezet","betonoszlop","faoszlop","kihorgonyzás","bak","iker","gyám","vas_traverz","csőelágazás","földelés","oszlop_kitámasztás","műanyag_oszlop","vasoszlop","tömör_betonoszlop","pörgetett_betonoszlop","fali_konzol","tető_konzol","eltartó","torony","térszint_alatti_nyomvonal_szaka","térszint_feletti_nyomvonal_szak","mikrohullámú_nyomvonal","falon_vezetett_nyomvonal","alépítmény_cső","védőcső","lemez_védelem","biztonsági_zóna","jelző","jelzőtábla","kótált_pont","aktív_berendezés","passzív_berendezés","tápellátó","betáp","rézkábel","optikai_kábel","koax_kábel","táp_kábel","ktv_toldó","áttörés","tápterület","fekvés_határ","redline_validációs_hiba","áthalad","átvezet","elhelyez","ellát","hordoz","illeszkedik","támogat","tartalmaz","végződik","felelős","véd"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":72,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Menü","index":0,"n_rows":33,"n_cols":5,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,12],[15,1,15,12]]}
["Menü"]
[null,null,null,null,11]
["Adattáblák törlése"]
[]
["XML fájl betöltése"]
[]
["Objektum típusok megjelölése kapcsolatokban"]
[]
["XML fájl írása"]
[]
["Ellenőrzés"]
[]
["EHO verzió átalakítás 1.3.0-ról 1.4.0-ra",null,"  átalakítás előtt futtasd az \"Objektum típusok megjelölése kapcsolatokban\" programot!"]
[]
["XML input fájlnév:",""]
["XML output fájlnév:",""]
[]
["építési eljárásból használatbavételi"]
[]
[]
[]
[]
["eho azonosító lekérdezése CAD-ben:"]
["(foreach d (entget (car (entsel)) (list \"*\")) (print d) (princ))"]
[]
["A munkafüzetet mindenki csak saját felelősségére használhatja."]
["Minden objektum munkalapján a B2 cellában van egy gomb, mely visszahoz erre a munkalapra!"]
[]
[]
["változás v2.2 verzióhoz képest:"]
["- a terv objektum is megjelent a fenti 'listbox'-ban, hogy az objektumlista teljes legyen benne (többen hiányolták)."]
["- a terv objektum geometriáka is kimegy a CAD scriptbe és a geometriához adatként hozzáadja a terv azonosítóját, típusát, megnevezését és a tervező nevét."]
["- amennyiben nincs áthalad kapcsolat a dokumentációban, úgy a hordoz kapcsolatok ellenőrzése már nem fut hibára."]

{"sheet":"Segítség","index":1,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Adattáblák törlése","Az összes adattáblát törli"]
["XML fájl betöltése","A megjelenő fájl kiválasztása panelen egy xml fájlt kiválasztva annak betöltése megkezdődik.\nA program átugrik a \"munkalapok\" munkalapra és azon követhető, hogy milyen objektumtípusból hanyadik elemnél jár a betöltéssel.\nA darabszám oszlop legfelső cellájában (matt sárga) a beolvasott összes objektum (hálózati és kapcsolati) darabszáma szerepel. Amíg az növekszik, addig a program olvas. Ha leállt akkor kész a betöltés (vagy elakadt, de akkor jön egy hibaüzenet is messagebox formában).\nBetöltés közben, ha egy objektum az xml-ben olyan paramétert tartalmaz, amelyet annak munkalapjára nem lehet felvezetni, akkor az ilyen paramétereket a HIBA nevű munkalapon felsorolja az objektum eho_azonosítójának, a nem rögzíthető paraméter nevének és annak értékének rögzítésével)\n- FONTOS: az munkafüzetben minden objektumnak saját munkalapja van. A listapanelen kiválaszthatjuk azt az objektumot, amelynek munkalapjára ugrani szeretnénk majd a listapanel alatt lévő \"Munkalapra ugrás\" gomb lenyomásával az adott objektum munkalapjára ugorhatunk.\n- FONTOSABB: Minden munkalap B2 cellájában van egy névtelen gomb. Ez arra szolgál, hogy az adott munkalapról e gomb lenyomásával egyből visszaugorhassunk a Menü munkalapra.\n- LEGFONTOSABB: amennyiben NEM ÜRES EXCEL fájlba töltünk be xml-t, akkor annak objektumait az adott munkalapon folytatólagosan a már bent lévő elemekhez hozzáírja. Így lehetőség van arra, hogy több xml fájlt ebben az excelben ÖSSZEFŰZZÜNK és abból 1 darab xml-t készítsünk az \"XML fájl írása\" gomb használatával."]
["Objektum típusok megjelölése kapcsolatokban","Az objektum kapcsolatokban mindig 2 objektum közötti kapcsolat van leírva azok azonosítójával.\nEzek a kiinduló_objektum és vég_objektum paraméterben vannak rögzítve. (HIBA, ha egy kapcsolatban valamelyik paraméter üres e kettő közül.)\nEHO_azonosítók alapján nehéz meghatározni, hogy milyen típusú objektumok között van létrehozva a kapcsolat.\nAminden kapcsolat objektum táblában van \"típus (kezdő)\" és \"típus (vég)\" oszlop. Ezekbe az oszlopokba ez a rutin beleírja, hogy milyen típusú objektumokat takar az adott kezdő vagy végobjektum azonosító.\nA szűrőkkel ellenőrizhető, hogy esetleg nincs-e olyan két objektum adott kapcsolatban, amelyek abban a kapcsolattípusban nem is szerepelhetnének (durva példa, de ha az elhelyez munkalapon egy áttöréshez van címobjektum rendelve, az hiba. Már az is hiba, ha bármelyik oszlopban megjelenik egy áttörés objektum, mert annak nem is lehet elhelyez kapcsolata)"]
["XML fájl írása","A megjelenő párbeszédpanelben megadható, hogy az elkészíteni kívánt xml milyen néven és hova legyen elmentve.\nMentés közben a program a lementett objektumok és kapcsolatok számát a munkalap munkalapon folyamatosan jegyzi.\nAmennyiben windows intézőben megnyitjuk azt a mappát, ahova az excel az xml-t írja, láthatjuk, hogy a program az xml-t folyamatosan írja így annak mérete folyamatosan növekszik. (ESZTER memóriában készíti el az xml-t és annak elkészültekor egy ütemben rögzíti az elemeket a fájlba, ami megnehezíti a hibás objektum vagy az elakadás helyének meghatározását. A folyamatos írásnak eredmény, hogy egy kicsit lassabban készül el a fájl, de nyomon követhető, hogy mely elemmel nem tudott megbírkózni az xml generátor)\nFONTOS: Ahhot, hogy az írás folyamatos lehessen ANSI karakterkészlettel ment a program. Az írás befejeztével a program másolatot készít a fájlról _UTF8 névkiegészítéssel és átalakítja azt UTF8 karakterkódolásúra. Ezután az eredeti ANSI karakterkódolású fájlt törli, hogy az ne zavarjon, tehát az xml elkészülte után egy _UTF8 szöveggel kiegészített fájlnevű xml-t kell tovább használni. (betölteni ESZTER-be vagy feltölteni a HírKözmű rendszerbe)"]
["Ellenőrzés","Ez a funkció még nem működik. Fejlesztése folyamatos. Jelenleg arra képes, hogy minden objektumnak, amelynek kell felelős kapcsolatának lennie ellenőrzi, hogy van-e és a tulajdonos %-os értéke eléri-e a 100-at. Ha több vagy levesebb ennél, akkor azt az ellenőrzés munkalapon bejegyzi."]
["CAD munkalap","Ezen a munkalapon található egy \"Script létrehozása\" gomb. Arra kattintva a program létrehoz a munkalap \"A\" oszlopában egy autocad-ban futtatható utasításhalmazt.\nA program a megírt script sorait kijelöli és vágólapra másolja.\nEzután egy AutoCAD-et (de akár ZWCAD-et vagy CADIANT vagy ProgeeCAD-et) elindítva egy üres rajzban a szöveges ablakba (F2 lenyomásával léphetünk át oda) a parancssorba a CTRL+V gombok egyidejű lenyomásával a vágólapra másolt utasítások a parancssorba másolhatók, melyek azonnal végrehajtódnak. Az utasítások az xml geometriája alapján különböző jellel a geomatriával rendelkező elemeket külön fólián megjeleníti. A szkript a szükséges fóliákat létrehozza. Pontszerű objektumok esetén az EHO azonosító is felírásra kerül a rajzban. Vonalas objektumok esetén a Menü munkalap A24 cellájában lévő egyszerű lisp utasítást a CAD parancssorába bemásolva majd annak kérésére a vonalas objektumot kijelölve a kijelölt vonalas objektum EHO azonosítója a parancssorban megjeleníthető. FONTOS: kábelek, berendezések, csövek geometriával nem rendelkeznek. A rajzban csak a nyomvonalak, a védelmek és a pontszerű műtárgy elemek (megszakító, oszlop, kabinet, bálvány, épület) jelennek meg."]

{"sheet":"munkalapok","index":2,"n_rows":68,"n_cols":15,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["objektum neve","munkalap neve",{"$f":"SUM(C3:C67)","v":0},"csv-out","geometria","felelős","támogat","hordoz","utolsó","geom_layer","geom_color","geom_type","geom_param","geom_size","M:\\310\\HK_tesztek\\Magyar Telekom\\20240509\\1\\Szobi járás_RB_KÉSZ\\Nagymaros-export-51474.xml"]
["terv","terv",0,"igen","poligon",null,null,null,3,"terv",6,"_polyline"]
["szereplő","szereplő",0,"nem",null,null,null,null,3]
["cím","cím",0,"nem","pont",null,null,null,3,"cím",2,"_polygon",3,"1"]
["igényhely","igényhely",0,"nem","pont","igen",null,null,3,"igényhely",4,"_polygon",5,"1"]
["központ_épület","központ_épület",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"központ_épület",1,"_polygon",4,"1.5"]
["konténer","konténer",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"konténer",1,"_polygon",4,"1.5"]
["telefonfülke","telefonfülke",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"telefonfülke",1,"_polygon",4,"1.5"]
["egyéb_épület","egyéb_épület",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"egyéb_épület",1,"_polygon",4,"1.5"]
["kabinet","kabinet",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"kabinet",1,"_polygon",4,"1.5"]
["kabinet_alap","kabinet_alap",0,"igen",null,null,null,null,3]
["megszakító","megszakító",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"megszakító",1,"_polygon",4,"1.5"]
["megszakító_oldal","megszakító_oldal",0,"igen",null,null,null,null,3]
["nyomvonal_elágazás","nyomvonal_elágazás",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"nyomvonal_elágazás",2,"_polygon",8,"1"]
["nyomvonal_végződtetés","nyomvonal_végződtetés",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"nyomvonal_végződtetés",2,"_circle",null,"0.5"]
["tartószerkezet","tartószerkezet",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"tartószerkezet",6,"_circle",null,"1"]
["betonoszlop","betonoszlop",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["faoszlop","faoszlop",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["kihorgonyzás","kihorgonyzás",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["bak","bak",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["iker","iker",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["gyám","gyám",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["vas_traverz","vas_traverz",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["földelés","földelés",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["oszlop_kitámasztás","oszlop_kitámasztás",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["műanyag_oszlop","műanyag_oszlop",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["vasoszlop","vasoszlop",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["tömör_betonoszlop","tömör_betonoszlop",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["pörgetett_betonoszlop","pörgetett_betonoszlop",0,"igen",null,null,"igen",null,3]
["fali_konzol","fali_konzol",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"fali_konzol",4,"_circle",null,"0.5"]
["tető_konzol","tető_konzol",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"tető_konzol",4,"_circle",null,"0.5"]
["eltartó","eltartó",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"eltartó",6,"_circle",null,"0.5"]
["torony","torony",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"torony",6,"_polygon",4,"1"]
["térszint_alatti_nyomvonal_szakasz","térszint_alatti_nyomvonal_szaka",0,"igen","vonallánc","igen",null,"igen",3,"térszint_alatti_nyomvonal_szakasz",132,"_polyline"]
["térszint_feletti_nyomvonal_szakasz","térszint_feletti_nyomvonal_szak",0,"igen","vonallánc","igen",null,"igen",3,"térszint_feletti_nyomvonal_szakasz",141,"_polyline"]
["mikrohullámú_nyomvonal","mikrohullámú_nyomvonal",0,"igen","vonallánc","igen",null,"igen",3,"mikrohullámú_nyomvonal",243,"_polyline"]
["falon_vezetett_nyomvonal","falon_vezetett_nyomvonal",0,"igen","vonallánc","igen",null,"igen",3,"falon_vezetett_nyomvonal",53,"_polyline"]
["alépítmény_cső","alépítmény_cső",0,"igen",null,"igen",null,"igen",3]
["védőcső","védőcső",0,"igen","vonallánc","igen",null,null,3,"védőcső",3,"_polyline"]
["lemez_védelem","lemez_védelem",0,"igen","vonallánc","igen",null,null,3,"lemez_védelem",3,"_polyline"]
["biztonsági_zóna","biztonsági_zóna",0,"igen","poligon","igen",null,null,3,"biztonsági_zóna",3,"_polyline"]
["jelző","jelző",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"jelző",3,"_polygon",6,"0.5"]
["jelzőtábla","jelzőtábla",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"jelzőtábla",3,"_polygon",7,"0.5"]
["kótált_pont","kótált_pont",0,"igen","pont","igen",null,null,3,"kótált_pont",3,"_polygon",9,"0.5"]
["aktív_berendezés","aktív_berendezés",0,"nem",null,"igen",null,null,3]
["passzív_berendezés","passzív_berendezés",0,"nem",null,"igen",null,null,3]
["tápellátó","tápellátó",0,"nem",null,"igen",null,null,3]
["betáp","betáp",0,"nem",null,"igen",null,null,3]
["rézkábel","rézkábel",0,"nem",null,"igen",null,"igen",3]
["optikai_kábel","optikai_kábel",0,"nem",null,"igen",null,"igen",3]
["koax_kábel","koax_kábel",0,"nem",null,"igen",null,"igen",3]
["táp_kábel","táp_kábel",0,"nem",null,"igen",null,"igen",3]
["ktv_toldó","ktv_toldó",0,"nem",null,"igen",null,null,3]
["áttörés","áttörés",0,"igen",null,null,null,null,3]
["tápterület","tápterület",0,"nem","poligon","igen",null,null,3,"tápterület",231,"_polyline"]
["fekvés_határ","fekvés_határ",0,"nem","poligon",null,null,null,3,"fekvés_határ",21,"_polyline"]
["redline_validációs_hiba","redline_validációs_hiba",0,"nem","poligon",null,null,null,3,"redline_validációs_hiba",10,"_polyline"]
["áthalad","áthalad",0,null,null,null,null,null,3]
["átvezet","átvezet",0,null,null,null,null,null,3]
["elhelyez","elhelyez",0,null,null,null,null,null,3]
["ellát","ellát",0,null,null,null,null,null,3]
["hordoz","hordoz",0,null,null,null,null,null,3]
["illeszkedik","illeszkedik",0,null,null,null,null,null,3]
["támogat","támogat",0,null,null,null,null,null,3]
["tartalmaz","tartalmaz",0,null,null,null,null,null,3]
["végződik","végződik",0,null,null,null,null,null,3]
["felelős","felelős",0,null,null,null,null,null,3]
["véd","véd",0,null,null,null,null,null,3]

{"sheet":"HIBA","index":3,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["objektum","paraméter","érték"]

{"sheet":"ellenőrzés","index":4,"n_rows":1,"n_cols":3,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["objektum","azonosító","HIBA"]

{"sheet":"objektumok","index":5,"n_rows":1,"n_cols":6,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Objektum XML azonosító","Objektum EHO azonosító","Objektum OHA azonosító","Objektum típus","munkalap","sorszám"]

{"sheet":"CAD","index":6,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["AutoCAD Script (illeszd be egy üres rajz parancssorába)"]

{"sheet":"terv","index":7,"n_rows":2,"n_cols":14,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["eho_verzió","terv_azonosító","terv_típusa","terv_megnevezése","eov_koordináták","tervező_neve","tervező_jogosultsága","tervező_kamarai_száma","tervező_e-mail_címe","építtető_adóazonosító","kapcsolódó_engedély_száma","tervező_program_neve","tervező_program_verziója","e_napló"]
[null,null,null,null,"poligon"]

{"sheet":"szereplő","index":8,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","megnevezés","adószám","szereplo_tipus"]

{"sheet":"cím","index":9,"n_rows":2,"n_cols":31,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","elsődleges_cím","elsődleges_cím_id","cím_referencia_id1","cím_referencia_id2","cím_referencia_id3","ország","régió","megye","járás","primer","település","település_rész","kerület","irányítószám","közterület_név","közterület_jelleg","közterület_kód","fekvés","helyrajzi_szám","épületnév","házszám_-tól","házszám_-ig","házszám_jel_-től","házszám_jel_-ig","épületjel","lépcsőház_-tól","lépcsőház_-ig"]
[null,null,"pont"]

{"sheet":"igényhely","index":10,"n_rows":2,"n_cols":9,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","állami_végpontok","közintézményi_végpontok","üzleti_végpontok","lakossági_végpontok"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"központ_épület","index":11,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","betelepülés","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"konténer","index":12,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","betelepülés","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"telefonfülke","index":13,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","betelepülés","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"egyéb_épület","index":14,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","betelepülés","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"kabinet","index":15,"n_rows":2,"n_cols":18,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","kabinet_típus","hosszúság","szélesség","magasság"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"kabinet_alap","index":16,"n_rows":1,"n_cols":6,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","hosszúság","szélesség"]

{"sheet":"megszakító","index":17,"n_rows":2,"n_cols":21,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","mélység","fedlapok_száma","hosszúság","szélesség","megszakító_típus","fedlap_típus","földelés"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"megszakító_oldal","index":18,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","mélység","szélesség","sorszám"]

{"sheet":"nyomvonal_elágazás","index":19,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","mélység_m"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"nyomvonal_végződtetés","index":20,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","mélység_m"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"tartószerkezet","index":21,"n_rows":2,"n_cols":17,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","anyag","elektromos","magasság"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"betonoszlop","index":22,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"faoszlop","index":23,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"kihorgonyzás","index":24,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"bak","index":25,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"iker","index":26,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"gyám","index":27,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"vas_traverz","index":28,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"csőelágazás","index":29,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz"]

{"sheet":"földelés","index":30,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"oszlop_kitámasztás","index":31,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"műanyag_oszlop","index":32,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"vasoszlop","index":33,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"tömör_betonoszlop","index":34,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"pörgetett_betonoszlop","index":35,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","dx","dy","orientáció"]

{"sheet":"fali_konzol","index":36,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","fali_konzol_típusa"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"tető_konzol","index":37,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","tető_konzol_típusa"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"eltartó","index":38,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"torony","index":39,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","szolgáltatói_azonosító","objektum_státusz","orientáció","engedélyes","engedély_szám","eoma","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","magasság"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"térszint_alatti_nyomvonal_szaka","index":40,"n_rows":2,"n_cols":8,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","objektum_státusz","engedélyes","engedély_szám"]
[null,null,null,null,"vonallánc"]

{"sheet":"térszint_feletti_nyomvonal_szak","index":41,"n_rows":2,"n_cols":8,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","objektum_státusz","engedélyes","engedély_szám"]
[null,null,null,null,"vonallánc"]

{"sheet":"mikrohullámú_nyomvonal","index":42,"n_rows":2,"n_cols":9,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","objektum_státusz","engedélyes","engedély_szám","átviteli_kapacitás"]
[null,null,null,null,"vonallánc"]

{"sheet":"falon_vezetett_nyomvonal","index":43,"n_rows":2,"n_cols":8,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","objektum_státusz","engedélyes","engedély_szám"]
[null,null,null,null,"vonallánc"]

{"sheet":"alépítmény_cső","index":44,"n_rows":1,"n_cols":21,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","engedélyes","engedély_szám","szolgáltatói_azonosító","hossz","cső_állapot","csőátmérő","alépítmény_anyag","kapacitás","foglalt_kapacitás","szabad_kapacitás","cső_használat","ismeretlen_kapacitás","színkód"]

{"sheet":"védőcső","index":45,"n_rows":2,"n_cols":14,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","védelem_hossz","engedélyes","engedély_szám","védelem_anyag","védőcső_átmérő"]
[null,null,null,null,"vonallánc"]

{"sheet":"lemez_védelem","index":46,"n_rows":2,"n_cols":16,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","védelem_hossz","engedélyes","engedély_szám","védőcső_átmérő","védelem_anyag","szélesség","vastagság"]
[null,null,null,null,"vonallánc"]

{"sheet":"biztonsági_zóna","index":47,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"jelző","index":48,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","eoma","szolgáltatói_azonosító","jelző_típusa","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","eközmű_típus"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"jelzőtábla","index":49,"n_rows":2,"n_cols":10,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","eoma","szolgáltatói_azonosító","jelző_típusa","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"kótált_pont","index":50,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","eoma","mélység_m"]
[null,null,null,null,"pont"]

{"sheet":"aktív_berendezés","index":51,"n_rows":1,"n_cols":10,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","szolgáltatói_azonosító","engedélyes","engedély_szám","hálózati_sík","objektum_státusz","tervezési_státusz","aktív_berendezés_típusa"]

{"sheet":"passzív_berendezés","index":52,"n_rows":1,"n_cols":10,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","szolgáltatói_azonosító","engedélyes","engedély_szám","hálózati_sík","objektum_státusz","tervezési_státusz","passzív_berendezés_típusa"]

{"sheet":"tápellátó","index":53,"n_rows":1,"n_cols":10,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","szolgáltatói_azonosító","engedélyes","engedély_szám","hálózati_sík","objektum_státusz","tervezési_státusz","beépített_kapacitás"]

{"sheet":"betáp","index":54,"n_rows":1,"n_cols":10,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","szolgáltatói_azonosító","engedélyes","engedély_szám","hálózati_sík","objektum_státusz","tervezési_státusz","beépített_kapacitás"]

{"sheet":"rézkábel","index":55,"n_rows":1,"n_cols":21,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","engedélyes","engedély_szám","szolgáltatói_azonosító","hossz","hálózati_sík","érpár_kapacitás","rézkábel_típus","pászma_érpár_szám","kábel_érátmérő","szabad_érpár_kapacitás","foglalt_érpár_kapacitás","pászmák_száma","ismeretlen_kapacitás"]

{"sheet":"optikai_kábel","index":56,"n_rows":1,"n_cols":21,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","engedélyes","engedély_szám","szolgáltatói_azonosító","hossz","hálózati_sík","kötött_szál","vágott_szál","optikai_kábel_típus","pászma_szálszám","optikai_szál_típus","össz_szálszám","pászmák_száma","ismeretlen_kapacitás"]

{"sheet":"koax_kábel","index":57,"n_rows":1,"n_cols":16,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","engedélyes","engedély_szám","szolgáltatói_azonosító","hossz","hálózati_sík","kábel_feszültség","koax_kábel_típus","feszültség_típus"]

{"sheet":"táp_kábel","index":58,"n_rows":1,"n_cols":15,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","objektum_státusz","eközmű_adatszolgáltatási_szint","eközmű_adatelőállítás_módja","beépítés_éve","engedélyes","engedély_szám","szolgáltatói_azonosító","hossz","hálózati_sík","kábel_feszültség","feszültség_típus"]

{"sheet":"ktv_toldó","index":59,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz"]

{"sheet":"áttörés","index":60,"n_rows":1,"n_cols":7,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","y-pozíció","x-pozíció","áttörés_átmérő"]

{"sheet":"tápterület","index":61,"n_rows":2,"n_cols":6,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","típus"]
[null,null,null,null,"poligon"]

{"sheet":"fekvés_határ","index":62,"n_rows":2,"n_cols":6,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["azonosító","eho_azonosító","terv_azonosító","tervezési_státusz","eov_koordináták","típus"]
[null,null,null,null,"poligon"]

{"sheet":"redline_validációs_hiba","index":63,"n_rows":2,"n_cols":12,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["szín","eov_koordináták","hibaüzenet","kategoria","eltérő_paraméterek","kategória","ütköző_eho_azonosító","oha_eho_azonosító","utolsó_beküldés_dátum","utolsó_beküldő_megnevezés","utolsó_beküldő_adószám","javasolt_megoldás"]
[null,"poligon"]

{"sheet":"áthalad","index":64,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"átvezet","index":65,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"elhelyez","index":66,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"ellát","index":67,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"hordoz","index":68,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum","elhelyezés_módja"," "," "]
["4",null,null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"illeszkedik","index":69,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum","index","véghely","kampó_magasság"," "," "]
["6",null,null,null,null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"támogat","index":70,"n_rows":2,"n_cols":6,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)","kezdő létezik","vég létezik"]

{"sheet":"tartalmaz","index":71,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"végződik","index":72,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]

{"sheet":"felelős","index":73,"n_rows":2,"n_cols":8,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum","tulajdonos","szolgáltató","üzemeltető"," "," "," "]
["6",null,null,null,null,"típus (kezdő)","típus (vég)","létezik?"]

{"sheet":"véd","index":74,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["kiinduló_objektum","vég_objektum"," "," "]
["3",null,"típus (kezdő)","típus (vég)"]